自主点検表兼確認表　更新申請用　[（介護予防）認知症対応型共同生活介護]

| 事業所名 | 職名 | 担当者名 | 確認日 | 確認者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 設 備 に 関 す る 基 準 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | 自 主 点 検 項 目 | 自主点検 | 確認 欄 | 備 考 |
| 一般 | 事業所所在地の住所に誤りはないか。 | □ | □ | 申請書の記載住所と現地に誤りがないこと。 |
|  | 居間、居室、台所及び浴室が２階以上にある場合、エレベータ等を設置しているか。 | □ | □ | 平面図、写真と現地を確認。 |
|  | 住居兼事業所の場合、入口・事業所等が明確に区分されているか。 | □ | □ | サービスの提供に支障がない構造になっていること。 |
|  | 段差の解消、スロープの設置など高齢者の利便性、安全に配慮した構造になっているか。 | □ | □ | 送迎車の降車地点からの動線について確認。 |
|  | 災害等非常時の避難経路及び体制の確保はされているか。建物が建築基準法、消防法に適合しているか。 | □ | □ | 消防法に関しては、別紙の「自主点検表（消防法令関係）」及びそれに伴う写しを提出してください。 |
|  | 廊下、居間、便所その他必要な場所に常夜灯を設けているか。 | □ | □ |  |
|  | 階段の傾斜は緩やかになっているか。 | □ | □ |  |
|  | 廊下及び階段には、手すりを設けているか。 | □ | □ |  |
| ユニット 全般 | １のユニットの利用定員は５人以上９人以下となっているか。 | □ | □ |  |
| 居室 | １の居室の定員は、１人となっているか。 （利用者の処遇上必要と認められる場合は２人とすることができる） | □ | □ |  |
|  | 床面積は、１室当たり７．４３㎡以上となっているか。 | □ | □ | 床面積には、洗面・収納設備を含み、トイレは除く。 |
|  | 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について考慮された構造になっているか。 | □ | □ |  |
|  | ブザー又はこれに代わる設備を設けているか。 | □ | □ |  |
| 居間・食堂 | 居間、食堂は同一の室内であっても、それぞれの機能が独立しているか。また、適当な広さはあるか。 | □ | □ | 有効面積は十分か。 平面図と現地を確認。 |
| 事務室 | 記録保管庫、事務机等の必要な備品は備えているか。 | □ | □ | 設備備品一覧表により確認。 |
|  | 他の事業所の事務室と共用する場合、事務スペースは明確に分けられているか。 | □ | □ | 間仕切りや机を離す等により分けられていること。 |
|  | 適当な広さはあるか。 | □ | □ |  |
| 洗面設備 ・トイレ | 要介護者、車椅子使用者が使用するのに適しているか。 | □ | □ |  |
|  | 定員に応じた適当数が設置されているか。 | □ | □ |  |
|  | ブザー、呼び鈴等の通報装置が設置されているか。 | □ | □ | 設置されていることが望ましい。 |
|  | 居室のある階ごとに設けているか。 | □ | □ |  |

| 設 備 に 関 す る 基 準 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | 自 主 点 検 項 目 | 自主点検 | 確認 欄 | 備 考 |
| 浴室 | 要介護者等が使用するのに適したものになっているか。 | □ | □ |  |
|  | 脱衣室は設けられているか。 | □ | □ |  |
| 台所 | 事前に保健所に相談に行っているか。 | □ | □ |  |
|  | 食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備は設けられているか。 | □ | □ |  |
| その他 | 建物の使用権原を有することの分かる書類（賃貸借契約書等の原本）を備えているか。 | □ | □ |  |
| 人 員 ・ 運 営 に 関 す る 基 準 |  |  |  |  |
| 自 主 点 検 項 目 |  | 自主点検 | 確認 欄 | 備 考 |
| 従業者の雇用関係書類（原本）、資格関係書類は整備されているか。 |  | □ | □ |  |
| 開設者、管理者、計画作成担当者は、それぞれ必要な研修を修了しているか。 |  | □ | □ |  |
| 運営規程の概要、従業員の勤務体制等の重要事項、苦情の措置の概要を見やすい場所に掲示しているか。 |  | □ | □ |  |
| 重要事項説明書、契約書、個人情報使用同意書、苦情処理や事故発生時の対応関係書類（記録簿、マニュアル）等は整備されているか。 |  | □ | □ |  |
| その他 |  |  |  |  |
| 自 主 点 検 項 目 |  | 自主点検 | 確認 欄 | 備 考 |
| 下記の区域への該当の有無を調査し、該当があればチェックすること。 □土砂災害特別警戒区域（調査済(指定前)を含む。） □土砂災害警戒区域（調査済(指定前)を含む。） □土砂災害危険箇所 |  | □ | □ | 事業所の所在地の状況を確認し、土砂災害警戒情報の把握、避難の方法・場所など、土砂災害から身を守るための必要な対策を立ててください。 |

※　自主点検欄は、事業者が提出前に予め自主点検の上、チェック（）してください。

※　確認欄は、市がチェックします。