## 別紙3 空調設備
別紙３ 空調設備
№ | 課 名 | 施設名 | 設備機器名 | メーカー | 機種 | 能力(kW) | 台数 | 点検頻度 | 備考
1 | 総務課 生涯学習課 市民図書館 | 市庁舎(議会棟含む) 文化センター・美術ギャラリー はつかいち市民図書館 | ガス焚式吸収式冷温水発生器 | 三菱重工冷熱 | MGS-21B | 冷房時：635,040Kcal/h 暖房時：503,000Kcal/h | 3 | 巡回点検2回 精密点検２回 | シーズンイン運転調整年１回 シーズンオフ運転調整年１回 中間期密閉運転切替年１回
|  |  | 空冷スクリューヒートポンプ | 日本熱源 東芝 |  | 冷房時：302,000Kcal/h 暖房時：230,000Kcal/h | 2 | 精密点検２回
|  |  | 冷却塔 | 空研工業 | SKB-210PGR | 冷却能力１，１５５，０００Kcal/h | 3
|  |  | 空気調和機 | 新晃工業 | DH-50 | 冷却能力：179,000Kcal/h 加熱能力：174,000Kcal/h | 1 | 精密点検１回 普通点検１回
|  |  | 空気調和機 | 新晃工業 | DV-22 | 冷却能力：113,000Kcal/h 加熱能力：84,000Kcal/h | 1
|  |  | 空気調和機 | 新晃工業 | DV-8 | 冷却能力：35,000Kcal/h 加熱能力：37,000Kcal/h | 1
|  |  | 空気調和機 | 新晃工業 | DV-5 | 冷却能力：23,000Kcal/h 加熱能力：23,000Kcal/h | 1
|  |  | 空気調和機 | 新晃工業 | DV-40 | 冷却能力：152,000Kcal/h 加熱能力：110,000Kcal/h | 1
|  |  | 空気調和機 | 新晃工業 | DV-11 | 冷却能力：75,600Kcal/h 加熱能力：68,500Kcal/h | 1
|  |  | 空気調和機 | 新晃工業 | DH-17 | 冷却能力：84,000Kcal/h 加熱能力：78,000Kcal/h | 1
|  |  | 空気調和機 | 新晃工業 | DV-13 | 冷却能力：62,000Kcal/h 加熱能力：61,000Kcal/h | 1
|  |  | 空気調和機 | 新晃工業 | DV-17 | 冷却能力：56,000Kcal/h 加熱能力：47,000Kcal/h | 1
|  |  | 空気調和機 | 新晃工業 | DV-40 | 冷却能力：164,000Kcal/h 加熱能力：123,000Kcal/h | 1
|  |  | 空気調和機 | 新晃工業 | DH-40 | 冷却能力：192,000Kcal/h 加熱能力：114,000Kcal/h | 1
|  |  | 空気調和機 | 新晃工業 | DH-21 | 冷却能力：116,000Kcal/h 加熱能力：65,000Kcal/h | 1
|  |  | 空気調和機 | 新晃工業 | DH-35 | 冷却能力：136,800Kcal/h 加熱能力：119,200Kcal/h | 1
|  |  | 空気調和機 | 新晃工業 | DV-25 | 冷却能力：109,000Kcal/h 加熱能力：63,000Kcal/h | 1
|  |  | 空気調和機 | 新晃工業 | DV-8 | 冷却能力：58,000Kcal/h 加熱能力：69,000Kcal/h | 1
|  |  | 空気調和機 | 新晃工業 | DV-3 | 冷却能力：22,000Kcal/h 加熱能力：26,000Kcal/h | 1
|  |  | 空気調和機 | 新晃工業 | DV-3 | 冷却能力：21,000Kcal/h 加熱能力：25,000Kcal/h | 1
|  |  | 空気調和機 | 新晃工業 | DV-5 | 冷却能力：35,000Kcal/h 加熱能力：42,000Kcal/h | 1
|  |  | 空気調和機 | 新晃工業 | DV-5 | 冷却能力：36,000Kcal/h 加熱能力：43,000Kcal/h | 1
|  |  | 空気調和機 | 新晃工業 | DV-5 | 冷却能力：35,000Kcal/h 加熱能力：41,000Kcal/h | 1
|  |  | ファンコイルユニット | 新晃工業 | CP-200B・KF |  | 1
|  |  | ファンコイルユニット | 新晃工業 | CP-300B・KF |  | 6
|  |  | ファンコイルユニット | 新晃工業 | CP-600B・KF |  | 13
|  |  | ファンコイルユニット | 新晃工業 | SC-R-200PA・KF |  | 34
|  |  | ファンコイルユニット | 新晃工業 | SC-R-300PA・KF |  | 60
|  |  | ファンコイルユニット | 新晃工業 | SC-R-400PA・KF |  | 46
|  |  | ファンコイルユニット | 新晃工業 | SC-R-600PA・KF |  | 119
|  |  | ファンコイルユニット | 新晃工業 | SC-R-800PA・KF |  | 29
|  |  | パネルヒーター | 昭和鉄工 | PH2S-42/42 | 750Kcal/h | 30
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋外機） | 三菱電機 | PUSY-FP160MH-BSG |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋内機） | 三菱電機 | PLFY-P45LMG7 |  | 2
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋内機） | 三菱電機 | PLFY-P28LMG7 |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋外機） | 三菱電機 | PUHY-RP280DMG7-BSG |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋内機） | 三菱電機 | PEFY-P90MG7 |  | 3
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機 | 三菱電機 | PEZ-ERMP160DZ |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋外機） | 三菱電機 | PUHY-RP224DMG7-BSG |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋内機） | 三菱電機 | PEFY-P45MG7 |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋内機） | 三菱電機 | PEFY-P90MG7 |  | 2
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機 | 三菱電機 | PLZ-ERMP50LZ |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋外機） | 三菱電機 | PUHY-RP280DMG7-BSG |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋内機） | 三菱電機 | PLFY-P36LMG7 |  | 2
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋内機） | 三菱電機 | PLFY-P45LMG7 |  | 3
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋内機） | 三菱電機 | PLFY-P56LMG7 |  | 1
|  |  | マルチ室外機 13HP | 三菱電機 | PUHY-J355BM-B-BSG |  | 1
|  |  | 室内機 天井埋込型 50型 | 三菱電機 | PEFY-J56M-A |  | 1
|  |  | 室内機 天井埋込型 63型 | 三菱電機 | PEFY-J71M-A |  | 1
|  |  | 室内機 天井埋込型 80型 | 三菱電機 | PEFY-J90M-A |  | 2
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋外機） | 三菱電機 | PUHY-RP355DMG7-E-BSG |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋内機） | 三菱電機 | PEFY-P90MG7 |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋内機） | 三菱電機 | PEFY-P140MG7 |  | 2
|  |  | マルチ室外機 16HP | 三菱電機 | PUHY-J450BM-A-BSG |  | 2
|  |  | 室内機 天井埋込型 125型 | 三菱電機 | PEFY-J140M-A |  | 6
|  |  | 室内機 天井埋込型 50型 | 三菱電機 | PEFY-J56M-A |  | 1
|  |  | 室内機 天井埋込型 32型 | 三菱電機 | PEFY-J36M-A |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋外機） | 三菱電機 | PUHY-RP355DMG7-E-BSG |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋内機） | 三菱電機 | PEFY-P140MG7 |  | 3
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋外機） | 三菱電機 | PUHY-RP355DMG7-E-BSG |  | 2
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋内機） | 三菱電機 | PEFY-P140MG7 |  | 6
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋外機） | 三菱電機 | PUHY-RP224DMG7-BSG |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋内機） | 三菱電機 | PEFY-P90MG7 |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋内機） | 三菱電機 | PEFY-P112MG7 |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋外機） | 三菱電機 | PUHY-RP450DMG7-BSG |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋内機） | 三菱電機 | PEFY-P140MG7 |  | 3
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機 | 三菱電機 | PLZ-ERMP50LZ |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機 | 三菱電機 | PUSY-FP160MH2-BSG |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機 | 三菱電機 | PEZ-ERMP80DZ |  | 1
|  |  | マルチ室外機 16HP | 三菱電機 | PUHY-J280M-B-BSG |  | 1
|  |  | 室内機 天井埋込型 125型 | 三菱電機 | PEFY-J140M-A |  | 2
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機 | 三菱電機 | PUZ-ERMP80HA8-BSG |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋外機） | 三菱電機 | PUHY-RP450DMG7-BSG |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋内機） | 三菱電機 | PEFY-P45MG7 |  | 2
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋内機） | 三菱電機 | PEFY-P56MG7 |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋内機） | 三菱電機 | PEFY-P71MG7 |  | 3
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋内機） | 三菱電機 | PEFY-P90MG7 |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋外機） | 三菱電機 | PUHY-RP560DMG9-BSG |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋内機） | 三菱電機 | PFFY-P280RMG9 |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋内機） | 三菱電機 | PEFY-P45MG9 |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機（屋内機） | 三菱電機 | PEFY-P71MG9 |  | 2
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機 | 三菱電機 | PEZ-ERMP80DZ |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機 | 三菱電機 | PLZ-ERMP80LZ |  | 2
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機 | 三菱電機 | PKZ-ERMP80KZ |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機 | 三菱電機 | PMZ-ERMP80FZ |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機 | 三菱電機 | PLZ-ERMP112EZ |  | 1
|  |  | 電気空冷式設備用マルチパッケージ型空気調和機 | 三菱電機 | PFHV-RP224DMJ(BSG) |  | 1
|  |  | 電気空冷式設備用マルチパッケージ型空気調和機 | 三菱電機 | PFHV-RP224DMJ (BSG) |  | 1
|  |  | 電気空冷式設備用マルチパッケージ型空気調和機 | 三菱電機 | PFHV-RP560DMJ (BSG) |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機 | 三菱電機 | PSZ-ERMP160KZ |  | 2
|  |  | 恒温恒湿パッケージ 床置プレナム型 | ダイキン工業 | CRP300AK |  | 2
|  |  | 恒温恒湿パッケージ 床置ダクト型 | 三菱電機 | PFAV-P140DMJ1 |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機 | 三菱電機 | PLZ-ERMP56EZ |  | 2
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機 | 三菱電機 | PLZ-ERMP80LZ |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機 | 三菱電機 | PKZ-ERMP40LZ |  | 2
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機 | 三菱電機 | PCZ-ERMP160KZ |  | 1
|  |  | 電気空冷式設備用マルチパッケージ型空気調和機 | 三菱電機 | PFHV-RP450DMJ(BSG) |  | 1
|  |  | 電気空冷式マルチパッケージ型空気調和機 | 三菱電機 | PLZ-ERMP80EZ |  | 1
|  |  | 除湿器 | 三菱電機 | KFH-5C1,KFH-08R-W |  | 7
|  |  | 全熱交換機 | 三菱電機 | LGH-RN15RXV |  | 5
|  |  | 全熱交換機 | 三菱電機 | LGH-RN15RXV |  | 4
|  |  | 全熱交換機 | 三菱電機 | LGH-RN35RXV |  | 7
|  |  | 全熱交換機 | 三菱電機 | LGH-RN50RXV |  | 7
|  |  | 全熱交換機 | 三菱電機 | LGH-RN65RXV |  | 12
|  |  | 全熱交換機 | 三菱電機 | LGH-N15CS2 |  | 3
|  |  | 全熱交換機 | 三菱電機 | LGH-N25CS2 |  | 3
|  |  | 全熱交換機 | 三菱電機 | LGH-N50CS2 |  | 3
|  |  | 全熱交換機 | 三菱電機 | LB-150KX5-60 |  | 1
|  |  | 全熱交換機 | テラルキョクトウ | ES15C4S |  | 8
|  |  | 全熱交換機 | テラルキョクトウ | ES15C4 |  | 3
|  |  | 全熱交換機 | テラルキョクトウ | ES30C4 |  | 8
|  |  | 全熱交換機 | テラルキョクトウ | ES40C4 |  | 3
|  |  | 全熱交換機 | テラルキョクトウ | ES55C4 |  | 6
|  |  | 全熱交換機 | テラルキョクトウ | ESC30C3 |  | 1
|  |  | 全熱交換機 | テラルキョクトウ | ESC40C3 |  | 2
|  |  | 全熱交換機 | テラルキョクトウ | ESC55C3 |  | 2
|  |  | 蓄熱水槽 |  |  |  | 一式 | 槽内清掃１回 基礎薬剤投与1回
2 | 健康福祉総務課 | 総合健康福祉センター | ビル用マルチエアコン室外機 | 三菱電気 | PUHY-P560DMG7-BSG |  | 1 | 年1回 | シーズンイン運転調整年１回 シーズンオフ運転調整年１回 フィルター清掃：年４回
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P36EMG8 | 4方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P28EMG8 | 4方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P56EMG8 | 4方向カセット | 4
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P56EMG8 | 4方向カセット | 4
|  |  | ビル用マルチエアコン室外機 | 三菱電気 | PUHY-P560DMG7-BSG |  | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P36LMG7 | 2方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P28LMG7 | 2方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P36LMG7 | 2方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P45EMG8 | 4方向カセット | 5
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P56EMG8 | 4方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P80EMG8 | 4方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室外機 | 三菱電気 | PUHY-P850DMG7-BSG |  | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P71EMG8 | 4方向カセット | 11
|  |  | ビル用マルチエアコン室外機 | 三菱電気 | PUHY-P670DMG7-BSG |  | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P71EMG8 | 4方向カセット | 9
|  |  | ビル用マルチエアコン室外機 | 三菱電気 | PUHY-P560DMG7-BSG |  | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P28LMG7 | 2方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P56EMG8 | 2方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P36LMG7 | 2方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P36LMG7 | 2方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P71LMG7 | 2方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P140EMG8 | 4方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室外機 | 三菱電気 | PUHY-P560DMG7-BSG |  | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P22LMG7 | 2方向カセット | 2
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P28EMG8 | 4方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P36LMG7 | 2方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P71LMG7 | 2方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P71EMG8 | 4方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P45EMG8 | 4方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P36LMG7 | 2方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室外機 | 三菱電気 | PUHY-P730DMG7-BSG |  | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P22LMG7 | 2方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P71LMG7 | 2方向カセット | 2
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P71EMG8 | 4方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P80EMG8 | 4方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P112EMG8 | 4方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P112EMG8 | 4方向カセット | 1
|  |  | ビル用マルチエアコン室内機 | 三菱電気 | PLFY-P45LMG7 | 2方向カセット | 2
|  |  | 空冷ヒートポンプエアコン（室外機） | 三菱電気 | MUZ-JXV3621 |  | 1
|  |  | 空冷ヒートポンプエアコン（室内機） | 三菱電気 | MSZ-JXV3621-W-IN | 壁掛型 | 1
|  |  | 空冷ヒートポンプエアコン（室外機） | 三菱電気 | PUZ-ERMP112LA11 |  | 2
|  |  | 空冷ヒートポンプエアコン（室内機） | 三菱電気 | PS-RP112KA17 | 床置直吹型 | 2
|  |  | 空冷ヒートポンプエアコン（室外機） | 三菱電気 | MUZ-JXV3621 |  | 1
|  |  | 空冷ヒートポンプエアコン（室内機） | 三菱電気 | MSZ-JXV3621-W-IN | 壁掛型 | 1
|  |  | 空冷ヒートポンプエアコン（室外機） | 三菱電気 | PUZ-ERMP63KA11 |  | 1
|  |  | 空冷ヒートポンプエアコン（室内機） | 三菱電気 | PL-ERP63EA9 | 4方向カセット | 1
|  |  | 吸収式冷温水発生機 | 荏原製作所 |  |  | 1 | 年2回
|  |  | 冷温水ポンプ | 川本製作所 | GEM-100G-4MW22 |  | 1
|  |  | 冷温水ポンプ | 川本製作所 | GEL-１２５×１００６G-4MW１８ |  | 1
|  |  | 冷却塔 |  |  |  | 1
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHS8AR |  | 3 | 年1回
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHCK2BDR |  | 4
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHCK３BDR |  | 3
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHS8AR |  | 7
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHCK４BDR |  | 1
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHCK2BDR |  | 1
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHCK３BDR |  | 2
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHCK４BDR |  | 1
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHS8AR |  | 6
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHCK4BDR |  | 1
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHCK6BDR |  | 5
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHS8AR |  | 14
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHCK6BDR |  | 13
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHS8AR |  | 1
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHCK３BDR |  | 3
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHS8AR |  | 13
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHCK３BDR |  | 3
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHCK6BDR |  | 4
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHS8AR |  | 1
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHCK6BDR |  | 2
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHCK6BDR |  | 8
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHS8AR |  | 4
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHCK6BDR |  | 3
|  |  | ファンコイルユニット |  | FWHS8AR |  | 5
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N35RXW | 天井埋込型 | 1
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N80RXV | 天井埋込型 | 1
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N100RXV | 天井埋込型 | 1
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N100RXV | 天井埋込型 | 1
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N50RXW | 天井埋込型 | 1
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N35RXW | 天井埋込型 | 1
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N25RXW | 天井埋込型 | 1
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N25RXW | 天井埋込型 | 1
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N15RXW | 天井埋込型 | 1
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N65RXW | 天井埋込型 | 4
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N65RXW | 天井埋込型 | 3
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N25CX2 | 天井カセット型 | 1
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N25RXW | 天井埋込型 | 1
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N25RXW | 天井埋込型 | 1
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N50RXW | 天井埋込型 | 1
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N50RXW | 天井埋込型 | 1
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N15RXW | 天井埋込型 | 1
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N25RXW | 天井埋込型 | 1
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N25CX2 | 天井カセット型 | 1
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N25CX2 | 天井カセット型 | 1
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N50RXW | 天井埋込型 | 1
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N65RXW | 天井埋込型 | 1
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N35RXW | 天井埋込型 | 1
|  |  | 全熱交換器 | 三菱電気 | LGH-N50RXW | 天井埋込型 | 1
|  |  | 天井扇 | 三菱電気 | VD-15ZXP12-FP |  | 1
|  |  | 天井扇 | 三菱電気 | VD-18ZXP12-FP |  | 2
|  |  | 天井扇 | 三菱電気 | VD-20ZC12 |  | 1
|  |  | 天井扇 | 三菱電気 | VD-20ZC12 |  | 1
|  |  | 天井扇 | 三菱電気 | VD-17ZC12 |  | 1
|  |  | 天井扇 | 三菱電気 | VD-15ZC12 |  | 1
|  |  | 天井扇 | 三菱電気 | VD-20ZC12 |  | 1
|  |  | 天井扇 | 三菱電気 | VD-18ZXP12-FP |  | 2