様式第５号（第７条関係）

導入計画書（省エネ設備）

１　更新予定の補助対象設備　　　　　　　　　　　　　　　（該当する□に✓してください。）

| 導入設備 | 要件 |
| --- | --- |
| □ 高効率空調機器 | □従来の空調機器等に対して、30％以上省CO₂効果が得られる機器への更新であること。 |
| □ 高効率照明機器 | □ 次の①及び②の要件を満たすLEDへの更新であること。 ①次のいずれかの機能を有すること。 □スケジュール制御（予め設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又はパターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する機能） □明るさセンサによる一定照度制御（明るさセンサからの信号により、予め設定した照度に調光制御する機能） □在/不在調光制御（人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、予め設定した個別回路を点滅又は調光制御する機能） ②固有エネルギー消費効率（lm/W）について、次のいずれかを 満たすこと。 □光源色が昼光色・昼白色・白色の場合：100以上 □光源色が温白色・電球色の場合：50以上 |
| □ 高効率給湯器 | □従来の給湯機器等に対して、30％以上省CO₂効果が得られる機器への更新であること。 |
| □ 高機能換気設備 | 平時に活用するものであり、次の要件を全て満たすこと。 □全熱交換器（JIS B 8628に規定されるもの）であること □必要換気量（１人当たり毎時30㎥以上）を確保すること □熱交換率40％以上（JIS B 8639で規定）であること |

導入設備の概要（メーカー/型式番号/台数）

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

（裏面）

２　省エネルギー設備導入による省CO₂効果等

（１）従来の機器による二酸化炭素排出量（年間）

（算定根拠） （ ）ｔ-CO₂/年

（２）導入を計画する機器による二酸化炭素排出量（年間）

（算定根拠） （ ）ｔ-CO₂/年

（３）導入による削減効果

二酸化炭素削減量 （１）－（２） …（ ）ｔ-CO₂/年 削減率 （（１）－（２））÷（１）×１００％ …（ ）％

（４）費用効率性（法定耐用年数累計）

補助対象事業費（円）÷（二酸化炭素削減量（ｔ-CO2/年）×法定耐用年数（年）） …（ ）円/ｔ-CO₂ ※25万円/t-CO2を超える場合は申請不可