友和市民センター多目的ホール舞台等吊物装置設備保守点検業務仕様書

１　業務内容

　　本業務は、友和市民センター多目的ホールの舞台等吊物装置設備の機能を良好に保つため、特にワイヤーロープの断線の有無等の保守点検及び装置の取り扱いに関する指導等を行うものである。

　（１）維持管理設備

　　　　「舞台等吊物装置設備明細表」のとおり

　（２）業務実施期間

　　　　契約締結の日～令和９年２月２６日（１回）

２　業務実施上の留意事項

　（１）修理や調整に要する諸工具・油類等は、受託者の負担とする。

　（２）部品の寿命による自然消耗や破損及び取り扱い不注意による改造手直し等が生じた場合の費用は、委託者の負担とする。

　　　　ただし、修理や調整等の不備により故障を生じた場合は、調査職員立会いの上、受託者は無償で修理・調整を行うこと。

３　報告

　　業務終了後、受託者は委託者にその結果を文書で報告し、委託者の承認を受けなければならない。なお、検査終了後に市民センター所長又は職員の検印を受けること。

４　その他

　　上記以外の必要な事項については、双方協議の上、決定するものとする。

舞台等吊物装置設備明細表

	装置
	設　備　名
	種類
	台数

	電動装置
	どん帳(１.５Ｋｗ)
	昇降装置
	１

	
	しぼりどん帳(１.５Ｋｗ)
	〃
	１

	
	中幕
	開閉装置
	１

	
	操作室
	〃
	１

	手動操作室
	 ボーターライト
	昇降装置
	１

	
	 　サスペンションライト
	〃
	１

	
	 　ホリゾントライト（カスミ幕併設）
	〃
	１

	
	 　バトン
	〃
	２

	
	 　スクリーン
	〃
	１

	
	 　バック幕
	〃
	１

	固定装置
	ー文字幕
	装置
	１

	
	袖幕
	〃
	１

	
	
	
	

	
	カスミ幕
	〃
	２

	
	サイド幕
	〃
	６

	
	ホリゾント幕
	〃
	１


